## TIPO 2 BLOCOS - 110V
ORÇAMENTO QUADRA ESCOLA MADRE PAULINA - CONCLUSÃO
Obra: QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS 980,40M²
QUILOMBO,SC 12/09/2016
Planilha Orçamentária Atualizada 12/09/2016
|  | QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO 980,40M² | un | 1 |  |  | 0
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) LICITADO | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) |  | SINAPI (março/2016)
| 5 | PAREDES E PAINÉIS
| 5.4 | Elemento vazado de concreto (40x40x7 cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m² | 6 |  | 0 |  | 0 | 73937/004
| 5.5 | Elemento vazado de concreto (50x50x10 cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m² | 36 |  | 0 |  | 0 | 73937/003
0
| 7 | ESQUADRIAS
| 7.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 91016
| 7.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 91016
| 7.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 91013
| 7.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 91015
0
| 8 | REVESTIMENTO
| 8.3 | Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp = 5mm p/ parede | m² | 31 |  | 0 |  | 0 | 87530
| 8.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20x20 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 304.26 |  | 0 |  | 0 | 87265
| 8.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 6.84 |  | 0 |  | 0 | 93393
0
| 9 | PISOS
| 9.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33x33 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 |  | 0 |  | 0 | 87246
0
| 10 | PINTURA
| 10.1 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 |  | 0 |  | 0 | 88485
| 10.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m² | 360 |  | 0 |  | 0 | 41595
| 10.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 |  | 0 |  | 0 | 88497
| 10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica | m² | 847.2 |  | 0 |  | 0 | 88489
| 10.7 | Pintura de piso com tinta a base de resina epoxi | m² | 480 |  | 0 |  | 0 | 79460
| 10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 |  | 0 |  | 0 | MERCADO
0
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1 | 11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2¨ | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 89376
| 11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4¨ | un | 12 |  | 0 |  | 0 | 89383
| 11.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 89391
| 11.4 | Adaptador soldável curto c/ blsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 89595
| 11.6 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 89388
| 11.7 | Caixa Dagua em fibra de vidro - cap. 3000 litros | un | 1 |  | 0 |  | 0 | MERCADO
| 11.8 | Engate flexível plástico 40cm | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 86885
| 11.9 | Flange para caixa dagua 25 mm | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 94703
| 11.10 | Flange para caixa dagua 50 mm | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 94706
| 11.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 89352
| 11.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 |  | 0 |  | 0
| 11.32 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 94796
| 11.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 86932
| 11.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 86931
0
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
| 12.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 1 |  | 0 |  | 0 | MERCADO
| 12.5 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 19.33
| 12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 11886
| 12.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 |  | 0 |  | 0 | 86883
| 12.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | MERCADO
| 12.17 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 89712
| 12.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 89714
| 12.21 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 9 |  | 0 |  | 0 | 86877
0
| 13 | DRENAGEM PLUVIAL
| 13.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n 24 | m | 72 |  | 0 |  | 0 | 94228
| 13.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 89580
| 13.3 | Joelho PVC 90 d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 89590
| 13.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | um | 4 |  | 0 |  | 0 | MERCADO
| 13.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço ( 0,25x0,25x02,25 m) | m | 72 |  | 0 |  | 0 | MERCADO
0
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V
| 14.1 | Condulete em aluminio tipo T de 3/4" , inclusive acessórios | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 73861/020
| 14.2 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 73861/014
| 14.3 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 73861/020
| 14.4 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 73861/017
| 14.5 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un | 4 |  | 0 |  | 0 | MERCADO
| 14.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 91926
| 14.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 |  | 0 |  | 0 | 91928
| 14.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 91925
| 14.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 |  | 0 |  | 0 | 92985
| 14.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 91994
| 14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 91994
| 14.13 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 |  | 0 |  | 0 | 91953
| 14.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 93653
| 14.15 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 93662
| 14.16 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 93663
| 14.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 74130/005
| 14.18 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 74130/007
| 14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 14.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 74131/004
| 14.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 74131/004
| 14.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 73953/006
| 14.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 73953/005
| 14.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 20 |  | 0 |  | 0 | mercado
0
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
| 15.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 83447
| 15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 24 |  | 0 |  | 0 | 72929
| 15.4 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3 m c/ conector | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 68069
| 15.5 | Tubo PVC 40mm | un | 18 |  | 0 |  | 0 | 91865
| 15.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 72262
0
| 16 | SERVIÇOS DIVERSOS
| 16.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"" | m² | 147 |  | 0 |  | 0 | 74244/001
| 16.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 16.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2 cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 86889
| 16.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45 m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 16.5 | Barra de Apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l=140 cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 16.6 | Barra de Apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l=80 cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 16.7 | Espelho plano 4 mm | m² | 4.5 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 16.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 25400
| 16.9 | Estrutura metálica c/ traves para fustal | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 16.11 | Soleira em granito cinza andorinha = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 | mercado
| 16.12 | Limpeza final da obra | m² | 861.56 |  | 0 |  | 0 | 9537
0
| 17 | SERVIÇOS A REFAZER
| 17.1 | Demolição de piso em concreto de alta resistencia | m² | 57.5 |  | 0 |  | 0 | 73801/001
| 17.2 | Piso em concreto 20 mpa, preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano | m² | 57.5 |  | 0 |  | 0 | 68325
| 17.3 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund. = 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m² | 45.05 |  | 0 |  | 0 | MERCADO
| 17.4 | Remoção cuidadosa de elemento vazado de concreto assentados com argamassa | m² | 3 |  | 0 |  | 0 | mercado
#REF!
| 18 | SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA ANTERIOR - não medido
| 18.1 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20x20 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 23.74 |  |  |  | 0 | 87265
| 18.2 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 13.16 |  |  |  | 0 | 93393
[5 empty] | Subtotal |  |  | #REF!
[5 empty] | CUSTO TOTAL |  |  | 0
1 - Esta planilha orçamentária refere-se a REAJUSTE da construção de Quadra Escolar Coberta, com Vestiário, com área Total de 980,40m², no Bairro Bela Vista, Município de Quilombo, conforme projeto padrão do FNDE e termo de compromisso PAC 204347/2013.